| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Số: /BC-BQL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và

địa phương về nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công

Căn cứ Công văn số 2281/UBND-ĐTQH ngày 15/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc lập quy hoạch phân khu các KCN trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1993/BQL-QHĐTXD ngày 28/10/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức địa phương về nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công;

Thực hiện Khoản 5 Điều 36 Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn năm 2024 quy định: ‘‘Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình phải được công bố công khai và bảo đảm quy chế dân chủ, công khai, minh bạch’’. Ban Quản lý Khu kinh tế (Ban Quản lý) đã tổ chức gửi lấy ý kiến 13 đơn vị có liên quan, đã nhận được ý kiến của 12() đơn vị. Qua tổng hợp, các ý kiến cơ bản thống nhất cao về sự cần thiết lập quy hoạch phân khu KCN Gò Công nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả tổng hợp và ý kiến cụ thể như sau:

- Nhóm các cơ quan thống nhất hoàn toàn không có ý kiến bổ sung (05 đơn vị) gồm: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND xã Gia Thuận, Công ty Điện lực Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.

- Nhóm các cơ quan đóng góp ý kiến nội dung cụ thể và kết quả tiếp thu, giải trình (07 đơn vị) gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tư pháp và Công an tỉnh.

(Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục tổng hợp giải trình các ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công đính kèm).

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức địa phương về nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công.

Kính gửi các Quý đơn vị được biết./.

| Nơi nhận: - Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Y tế, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa –Thể thao và Du lịch; - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; - UBND xã Gia Thuận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Thuận; - Công ty Điện lực Đồng Tháp; - Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang; - TB, các PTB; - Website BQLKKT; - Lưu: VT, QHĐTXD (Tuấn). | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN Nguyễn Thanh Vũ |
| --- | --- |

Phụ lục: Tổng hợp giải trình các ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-BQL ngày            /10/2026)

| STT | Nội dung góp ý | Nội dung tiếp thu/giải trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sở Xây dựng: - Khu công nghiệp Gò Công với quy mô 200ha được xác lập theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương lập quy hoạch theo Công văn số 2281/UBND-ĐTQH ngày 15/7/2026. Do đó, việc tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công của Ban Quản lý Khu Kinh tế là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát, nghiên cứu các quy định nêu tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ được điều chỉnh bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ để tổ chức lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan (đối với trường hợp lập nhiệm vụ quy hoạch không phải là cơ quan nhà nước). | Ban Quản lý Khu kinh tế đã rà soát, nghiên cứu các quy định để tổ chức lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch. |
|  | - Căn cứ điểm b, khoản 5 Điều 5 nêu tại Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quy định “Đối với quy hoạch phân khu khu chức năng được căn cứ vào quy hoạch tỉnh: Xác định cụ thể dự báo phát triển theo tính chất, tiềm năng phát triển, nhu cầu của quốc gia, vùng, tỉnh có liên quan, tác động đến mục tiêu phát triển của khu chức năng. Đồng thời xác định các vấn đề phát sinh về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, môi trường của việc hình thành khu chức năng theo quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch vùng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác”. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát, bổ sung để hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của nhiệm vụ quy hoạch. | Tiếp thu ý kiến & giải trình: Các dự báo phát triển theo tính chất, tiềm năng phát triển được làm rõ (Chi tiết tại TMNV –Chương 4: xác định tính chất, quy mô dân số và lao động, nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) Đồng thời, đã bổ sung việc xác định các vấn đề phát sinh về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, môi trường của việc hình thành khu chức năng (chi tiết tại TMNV –Mục 3.3: Xác định các vấn đề phát sinh về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, môi trường của việc hình thành KCN Gò Công) |
|  | - Căn cứ khoản 1 Điều 58 nêu tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ, có quy định “Quy mô, tỷ lệ diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp: Trong quá trình quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp để làm nhà lưu trú công nhân, trừ trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã bố trí đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân của khu công nghiệp đó”. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát, xác lập nội dung vừa nêu vào mục 4.3 - dự kiến các khu chức năng cho đảm bảo tuân thủ quy định. | Tiếp thu ý kiến và đã bổ sung nhu cầu quỹ đất lưu trú công nhân dự kiến. (chi tiết tại TMNV – điểm b, mục 4.3: Nhu cầu sử dụng đất) |
|  | - Các nội dung khác như chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, định mức chi phí… đã được quy định theo QCVN 01:2021/BXD, Thông tư 17/2025/TTBXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế rà soát, điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp. | Ban Quản lý Khu kinh tế và ĐVTV đã rà soát đảm bảo các chỉ tiêu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. |
| 2 | Sở Tài chính: - Về tính chất của quy hoạch tại mục 4: Cần xem xét sắp xếp thứ tự ưu tiên các ngành nghề phát triển trong khu công nghiệp Gò Công để tận dụng lợi thế quỹ đất và tính toán vấn đề xả thải môi trường, tránh ảnh hưởng định hướng phát triển chung Không gian phát triển du lịch trong Khu kinh tế ven biển. Vì vậy đề nghị trong định hướng phát triển nhóm ngành về công nghiệp chế biến là ở mức độ nào và thứ tự ưu tiên so với các nhóm ngành khác. | Tiếp thu ý kiến và đã cập nhật tính chất ngành nghề trong KCN Gò Công, căn cứ theo: Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 16/09/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp Triển khai thực hiện Khu kinh tế ven biển Gò Công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030 và BCTH Điều chỉnh QHT Đồng Tháp (chi tiết tại TMNV –mục 4.1: Tiềm năng, tính chất khu quy hoạch) |
|  | - Về giao thông kết nối: Đề nghị có nội dung phân tích thêm giao thông kết nối thuận lợi nhất để vận chuyển hàng hóa ra cảng hay đi thành phố Hồ Chí Minh, tăng khả năng thu hút đầu tư lấp đầy KCN ngay khi hoàn thành. Vì dự thảo thuyết minh KCN Gò Công hiện nay chưa đề cập rõ đến vấn đề giao thông kết nối vận chuyển hàng hóa, KCN Gò Công được quy hoạch với các phía giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện hữu, riêng phía Bắc giáp với kênh và đường ĐH10, vì vậy khả năng mất nhiều thời gian để hình thành hoàn thiện KCN này. | Tiếp thu ý kiến và bổ sung phân tích giao thông kết nối (chi tiết tại TMNV –mục 1.4: Xác định vị trí, luận cứ phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch) |
|  | - Tại mục a, 6.5. Yêu cầu Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Đề nghị xem lại lỗi kỹ thuật “Quy hoạch hệ thống giao thông cho khu vực thiết kế phải đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch hệ thống giao thông trong quy hoạch vùng huyện Lai Vung”. | Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa lỗi (chi tiết tại TMNV – mục 6.5. Yêu cầu Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật) |
| 3 | Sở Văn hóa, thể thao và du lịch: - Khu vực lập quy hoạch Khu công nghiệp Gò Công thuộc xã Gia Thuận. Hiện nay, trên địa bàn xã Gia Thuận có di tích quốc gia đặc biệt: Đền thờ Trương Định và Đám lá tối trời, để tránh ảnh hưởng đối với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan tổ chức lập quy hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận nghiên cứu, rà soát kỹ ranh giới giữa vị trí quy hoạch KCN Gò Công với ranh giới khoanh vùng bảo vệ của 02 di tích nêu trên đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch với yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024. - Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, trường hợp có ảnh hưởng ranh giới giữa vị trí quy hoạch KCN Gò Công với ranh giới khoanh vùng bảo vệ của di tích, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ngành có liên quan rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. | Ban Quản lý Khu Kinh tế và ĐVTV đã rà soát 02 di tích trên không nằm trong ranh giới lập quy hoạch. |
| 4 | Sở Nông nghiệp và môi trường: - Về lĩnh vực đất đai: Cơ bản thống nhất với dự thảo nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công. | ĐVTV tiếp thu ý kiến. |
|  | - Về lĩnh vực môi trường: Tại khoản 1, 4 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung: “1. Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải có hạ tầng bảo vệ môi trường bao gồm: a) Hệ thống thu gom, thoát mước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; b) Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật; c) Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định của Luật này; d) Diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 4. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có trách nhiệm sau đây: a) Đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này; b) Bố trí khu vực chức năng, các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường; c) Đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; d) Thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; đ) Yêu cầu cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”. Đề nghị căn cứ quy định nêu trên thực hiện quy hoạch phân khu khu công nghiệp Gò Công đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. | Ban Quản lý Khu Kinh tế sẽ lưu ý, khi lập QHPK khu công nghiệp Gò Công đảm bảo tuân thủ các căn cứ quy định theo Điều 51, Luật Bảo vệ môi trường 2020. |
| 5 | Sở Công Thương: - Về định hướng liên kết với Trung tâm logistics Gia Thuận: Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, khu vực Gia Thuận thuộc vùng kinh tế biển, được định hướng phát triển dịch vụ cảng biển, hình thành Trung tâm logistics Gia Thuận. Để bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ với định hướng Quy hoạch tỉnh, đề nghị cơ quan lập quy hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận nghiên cứu, làm rõ mối liên kết giữa Khu công nghiệp Gò Công với Trung tâm logistics Gia Thuận; trong đó, cần xem xét vai trò của khu dịch vụ logistics trong Khu công nghiệp Gò Công, phạm vi phục vụ, khả năng kết nối và sử dụng chung hạ tầng, dịch vụ với các đầu mối logistics bên ngoài khu công nghiệp, bảo đảm phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng, tránh đầu tư trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. | Tiếp thu ý kiến và bổ sung yêu cầu làm rõ mối liên kết giữa Khu công nghiệp Gò Công với Trung tâm logistics Gia Thuận. (chi tiết tại TMNV –mục 6.1: Luận cứ, xác định phạm vi lập quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch; Phân tích đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu vực lập quy hoạch) |
|  | - Về rà soát vị trí Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVDK) và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối: Hiện nay, trên địa bàn xã Gia Thuận có dự án Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVDK) và đường dây 110kV đấu nối Trạm 110kV Soài Rạp. Vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Công văn số 6378/UBND-KTTC ngày 30/12/2020 về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV Soài Rạp và hướng tuyến đường dây đấu nối; đồng thời, thống nhất điều chỉnh cục bộ phương án tuyến tại Công văn số 2380/UBND-KT ngày 20/7/2026 về việc thống nhất thỏa thuận điều chỉnh cục bộ phương án tuyến dự án Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVDK) và đường dây 110kV đấu nối Trạm 110kV Soài Rạp. Đề nghị cơ quan lập quy hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát khu vực dự kiến lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công với vị trí Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVDK) và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Trạm 110kV Soài Rạp đã được cấp có thẩm quyền thống nhất, để xem xét, bố trí quy hoạch phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và khả năng triển khai dự án theo quy định. (Kèm theo Công văn số 6378/UBND-KTTC ngày 30/12/2020 và Công văn số 2380/UBND-KT ngày 20/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh). | Tiếp thu ý kiến và bổ sung yêu cầu cập nhật dự án Trạm biến áp 110kV Soài Rạp và tuyến đường dây 110kV đảm bảo hành lang an toàn lưới điện (chi tiết tại TMNV – mục 6.5 Yêu cầu quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật) |
|  | - Về hiện trạng hệ thống cấp điện Tại trang 13 của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch có nội dung: “Nguồn điện cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ trạm Gò Công 110/22kV - 2x40MVA”. Đề nghị cơ quan lập quy hoạch kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin công suất Trạm biến áp Gò Công 110/22kV từ “2x40MVA” thành “40+63MVA” để bảo đảm phù hợp với hiện trạng hệ thống điện và thông tin về nguồn cấp điện khu vực. | Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa lại công suất trạm Gò Công 110/22kV (chi tiết tại TMNV – Mục 2.2 Khái quát đặc điểm hiện trạng) |
| 6 | Sở Tư pháp: - Về cơ sở tổ chức lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công: Ban Quản lý Khu kinh tế đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao tổ chức lập quy hoạch phân khu 05 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có Khu công nghiệp Gò Công) tại Công văn số 2281/UBND-ĐTQH ngày 15/7/2026 về việc lập quy hoạch phân khu các KCN trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc Ban Quản lý Khu kinh tế lấy ý kiến cơ quan, tổ chức về nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công là có cơ sở. - Về nội dung lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công: Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế nghiên cứu, căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các sở, ngành chuyên môn và địa phương có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch để thực hiện theo quy định. | Tiếp thu ý kiến. |
| 7 | Sở Y tế: Qua nghiên cứu nội dung dự thảo “Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công, tỉnh Đồng Tháp”, Sở Y tế thống nhất nội dung dự thảo, không có ý kiến góp ý bổ sung. | Không có nội dung tiếp thu giải trình. |
| 8 | Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp: Qua nghiên cứu nội dung hồ sơ quy hoạch phân khu KCN Gò Công tại xã Gia Thuận với diện tích 200 ha. Đến thời điểm hiện tại dự án trên chưa ảnh hưởng đến quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh thống nhất. | Không có nội dung tiếp thu giải trình. |
| 9 | Công an tỉnh: - Quy hoạch phân khu KCN Gò Công phải đảm bảo nguồn nước và phương án tổ chức mạng lưới cấp nước chữa cháy; mạng lưới giao thông phục vụ chữa cháy và CNCH quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 15 Luật PCCC và CNCH. Vị trí, quy mô dự kiến bố trí các trụ sở đơn vị PCCC và CNCH bảo đảm bán kính phục vụ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, ngày 15/5/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC&CNCH. | Tiếp thu ý kiến và bổ sung (chi tiết tại TMNV – mục 6.5 Yêu cầu quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật). |
|  | - KCN Gò Công dự kiến xây dựng tại xã Gia Thuận thuộc khu vực biên giới biển tỉnh Đồng Tháp nên khi lựa chọn nhà đầu tư cần thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh quốc gia; khi có chuyên gia người nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu xây dựng KCN Gò Công cần chấp hành nghiêm các quy định khi vào Khu vực biên giới biển của tỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam và Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BQP ngày 23/01/2026 của Bộ Quốc Phòng ban hành về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong Khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hợp nhất Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia). | Ban Quản lý Khu Kinh tế tiếp thu, sẽ lưu ý ở bước sau, khi lựa chọn nhà đầu tư. |
| 10 | UBND xã Gia Thuận: Qua nghiên cứu hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận thống nhất nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công. | Không có nội dung tiếp thu giải trình. |
| 11 | Công ty Điện lực Đồng Tháp: Qua nghiên cứu nội dung dự thảo hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công theo đề nghị tại Văn bản số 1993/BQL-QHĐTXD ngày 28/9/2026 của Ban Quản lý KKT, Công ty Điện lực Đồng Tháp xin thống nhất và không có ý kiến góp ý. | Không có nội dung tiếp thu giải trình. |
| 12 | Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thống nhất với nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu KCN Gò Công kèm theo công văn số 1993/BQL-QHĐTXD ngày 28/9/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế. | Không có nội dung tiếp thu giải trình. |

() Sở Xây dựng (Công văn số 9889/SXD-QHKTPTĐT ngày 09/10/2026), Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 15019/SNN&MT ngày 07/10/2026, Sở Công thương (Công văn số 6657/SCT-QLCN ngày 08/10/2026), Sở Tài chính (9794/STC-THQH ngày 13/10/2026), Sở Y tế (Công văn số 8413/SYT-KHTC ngày 0110/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 5523/SVHTTTDL-VP ngày 13/10/2026), Sở Tư pháp (Công văn số 4375/STP-TCTHPL ngày 06/10/2026), Công an tỉnh (Công văn số 8889/CAT-ANKT ngày 08/10/2026), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Công văn số 5399/BCH-TM ngày 02/10/2026), UBND xã Gia Thuận (Công văn số 3626/UBND-KT ngày 14/10/2026), Công ty TNHH MTV Câp nước Tiền Giang (Công văn số 1791/CNTG-KTh ngày 14/10/2026), Công ty Điện lực Đồng Tháp (Công văn số 9109?PCĐT-KHVT ngày 07/10/2026).