| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Số: /QĐ-BQL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Luật số 144/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ban hành ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/05/2022 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 31/05/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

Xét tờ trình số.........../ngày ...../....../2026 của ...............về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh tên đồ án:

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025; số 1663/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Do đó, điều chỉnh tên đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” thành “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp”.

2. Bổ sung ngành nghề vào danh mục ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Tân Phước 1:

- Cập nhật, bổ sung danh mục ngành nghề theo chủ trương đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận tại Văn bản số 1406/UBND-ĐTQH ngày 15/10/2025. Danh mục ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Tân Phước 1 sau khi điều chỉnh:

- Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống;

- Công nghiệp sản xuất trang phục; sản xuất các sản phẩm có liên quan từ da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; công nghiệp chế biến, chế tạo khác;

- Sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

- Công nghiệp sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu;

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại;

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; khai thác, xử lý và cung cấp nước;

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải.

- Dệt;

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

- Thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Dịch vụ lưu trú;

- Dịch vụ ăn uống.

Các ngành nghề chi tiết sẽ được cụ thể hóa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường của dự án.

3. Điều chỉnh cục bộ đất hạ tầng kỹ thuật:

Điều chỉnh cục bộ khu đất hạ tầng kỹ thuật: Điều chỉnh chức năng, diện tích khu đất cấp nước (CN); điều chỉnh diện tích đất nhà máy xử lý nước thải (XLNT), vị trí đất chất thải rắn (CTR) theo chủ trương điều chỉnh quy hoạch đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận tại Văn bản số 2086/UBND-ĐTQH ngày 08/12/2025. Cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Đất Nhà máy nước (CN) có diện tích từ 0,6 ha tăng lên 1,0 ha (tăng 0,4 ha) và Đất Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) có diện tích giảm từ 2,84 ha còn 2,44 ha (giảm 0,4 ha); đồng thời giữ nguyên Đất Trạm trung chuyển chất thải rắn (lô đất CTR) có diện tích 0,3 ha (chỉ thay đổi vị trí), Đất Trạm biến áp (Lô đất TBA) có diện tích 1,0 ha (chỉ tịnh tiến vị trí về phía Nhà máy XLNT). Do đó đất hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích không đổi. Sau khi điều chỉnh đất hạ tầng kỹ thuật không làm thay đổi vị trí, ranh giới và cơ cấu sử dụng đất, còn lại các loại đất khác không đổi so với quy hoạch được duyệt.

  - Điều chỉnh mật độ xây dựng Nhà máy nước KCN Tân Phước 1 thành 50%.

  - Diện tích lô đất thể hiện tới phân khu ( giới hạn bởi các trục đường giao thông).

- Việc điều chỉnh cục bộ đất hạ tầng kỹ thuật không làm thay đổi diện tích tổng thể của khu đất hạ tầng theo quy hoạch đã được duyệt và đảm bảo theo đúng quy định.

- Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Tân Phước 1.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Phước 1 chỉ điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất khu hạ tầng kỹ thuật mà không làm thay đổi tính chất, quy mô, ranh giới và cơ cấu sử dụng đất của toàn khu theo quy hoạch đã được phê duyệt. Kết quả điều chỉnh cục bộ cho cơ cấu sử dụng đất như sau:

| TT | Loại đất | Ký hiệu | Theo QĐ 1913/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 |  | Điều chỉnh |  | Ghi chú | Quy chuẩn XDVN 01:2021/BXD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |  |  |
| 1 | Đất công nghiệp |  | 362,80 | 77,19 | 362,80 | 77,19 |  |  |
|  | Đất công nghiệp - xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A - N | 356,19 | 75,79 | 356,19 | 75,79 |  |  |
|  | Đất kho cảng | KHO | 6,61 | 1,41 | 6,61 | 1,41 |  |  |
| 2 | Đất hành chính dịch vụ | DH-DV | 1,73 | 0,37 | 1,73 | 0,37 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh |  | 48,31 | 10,28 | 48,31 | 10,28 |  | ≥10 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 16,58 | 3,53 | 16,58 | 3,53 |  |  |
|  | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 31,73 | 6,75 | 31,73 | 6,75 |  |  |
| 4 | Đất mặt nước |  | 4,85 | 1,03 | 4,85 | 1,03 |  |  |
|  | Đất mặt nước (kênh Bảy) | MN | 3,05 | 0,65 | 3,05 | 0,65 |  |  |
|  | Đất mặt nước (mương thoát nước cây xanh cách ly) | MTN | 1,80 | 0,38 | 1,80 | 0,38 |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 4,74 | 1,01 | 4,74 | 1,01 |  | ≥1 |
|  | Đất trạm biến áp | TBA | 1,00 | 0,21 | 1,00 | 0,21 |  |  |
|  | Đất Nhà máy nước KCN Tân Phước 1 | CN | 0,60 | 0,13 | 1,00 | 0,21 | tăng 0,4 ha |  |
|  | Đất Nhà máy xử lý nước thải | XLNT | 2,84 | 0,60 | 2,44 | 0,53 | giảm 0,4 ha |  |
|  | Đất trung chuyển chất thải rắn | CTR | 0,30 | 0,06 | 0,30 | 0,06 |  |  |
| 6 | Đất giao thông | GT | 47,56 | 10,12 | 47,56 | 10,12 |  | ≥10 |
| Tổng diện tích khu quy hoạch |  |  | 470,00 | 100,00 | 470,00 | 100,00 |  |  |
| Đất giao thông ngoài ranh KCN |  |  | 11,03 |  | 11,03 |  |  |  |
| 1 | Giai đoạn 1: Đường giao thông kết nối với ĐT 878 |  | 1,13 |  | 1,13 |  |  |  |
| 2 | Giai đoạn 2: Đường giao thông kết nối tuyến phát triển vùng Đồng Tháp Mười (Kết nối phía Tây và phía Nam) |  | 9,90 |  | 9,90 |  |  |  |

# 4. Điều chỉnh cục bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

4.1. Hệ thống thoát nước mưa:

  - Để phân bố lưu vực tập trung về trạm bơm đồng đều nhau về khoảng cách tập trung nước về trạm bơm; giảm ảnh hưởng của cống hộp đôi băng qua đường dẫn dưới cầu thuộc Dự án đường dẫn vào Khu công nghiệp Tân Phước 1 đề xuất điều chỉnh vị trí cửa xả ra kênh Năng về cửa xả ra kênh Hai (tại cuối đường D4-phía Bắc) và không làm thay đổi hệ thống thoát nước nội bộ khu công nghiệp, đồng thời dời bơm dự phòng chống ngập từ vị trí đường N3 (góc khu đất hành chính dịch vụ) lên vị trí đường D4 (phía Bắc).

4.2. Hệ thống cấp nước:

* Nguồn nước: Đối với Nhà máy nước KCN Tân Phước 1: Trong giai đoạn đầu, sẽ khai thác xử lý từ nguồn nước mặt của khu vực. Khi tuyến ống nước thô của dự án trạm bơm nước thô nhà máy nước Đồng Tâm và Công ty DNP - Sông Tiền cung cấp tới khu vực dự án, căn cứ nhu cầu thực tế, sẽ sử dụng nước thô của các nguồn này để xử lý và nguồn khai thác nước mặt trong giai đoạn đầu sẽ trở thành nguồn dự phòng; Đối với các dự án trong KCN: Sử dụng nước của Nhà máy nước KCN Tân Phước 1.

* Mạng lưới phân phối nước: Để đảm bảo an toàn cho mạng lưới cấp nước phòng cháy chữa cháy đề xuất điều chỉnh tăng ống cấp nước đường kính D160 thành D200.

* Cấp nước chữa cháy: Bổ sung thêm các trụ cứu hỏa trên các tuyến cấp nước trên đường N1, N3, D2, D4. Trạm bơm phòng cháy chữa cháy đặt tại lô đất CN.

* Điều chỉnh Trạm tăng áp thành Nhà máy nước KCN Tân Phước 1 có công suất 16.000 m3/ngày đêm để cung cấp cho toàn bộ khu công nghiệp.

4.3. Hệ thống thoát nước thải:

Nhằm tối ưu hệ thống thoát nước thải, đoạn đầu tuyến điều chỉnh từ ống HDPE D400 sang ống HDPE D315, đoạn cuối tuyến điều chỉnh từ ống HDPE D800 thành ống HDPE D630 vẫn đảm bảo khả năng thoát theo đúng quy định.

4.4. Hệ thống cấp điện:

Bổ sung đoạn dây điện trung thế 22kV để tạo mạch vòng tại vị trí vòng xoay đường D2 và đường N3 nhằm tăng cường độ tin cậy cấp điện.

Điều 2. Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn tổ chức công bố đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các Phòng: Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phước 3, Giám đốc Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND tỉnh (báo cáo); - UBND xã Tân Phước 3; - Các Phòng BQL: QHXD, QLĐT, TN&MT; - Lưu: VT. |  |
| --- | --- |

| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Quản lý theo đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BQLKKT ngày      /     /2026

của Ban Quản lý khu kinh tế Đồng Tháp)

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Phước 1 được ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 28/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp)

- Sửa đổi, bổ sung Chương I như sau:

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 1 về Đối tượng và phạm vi áp dụng như sau:

- Sửa đổi tên đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

- Sửa đổi tên địa giới hành chính: xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Vị trí: Khu công nghiệp Tân Phước 1 nằm trong địa giới hành chính xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Danh mục ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Tân Phước 1 sau khi điều chỉnh:

- Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống;

- Công nghiệp sản xuất trang phục; sản xuất các sản phẩm có liên quan từ da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; công nghiệp chế biến, chế tạo khác;

- Sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

- Công nghiệp sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu;

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại;

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; khai thác, xử lý và cung cấp nước;

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải.

- Dệt;

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

- Thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Dịch vụ lưu trú;

- Dịch vụ ăn uống.

Các ngành nghề chi tiết sẽ được cụ thể hóa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường của dự án.”

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3: Quy định về sử dụng đất”

| TT | Loại đất | Kí hiệu | Theo QĐ 1913/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 |  |  | Điều chỉnh |  | Ghi chú | Quy chuẩn XDVN 01:2021/BXD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) |  | Tỷ lệ (%) |  |  |
| 1 | Đất công nghiệp |  | 362,80 | 77,19 | 362,80 |  | 77,19 |  |  |
|  | Đất công nghiệp - xây dựng nhà máy, xí nghiệp | A - N | 356,19 | 75,79 | 356,19 |  | 75,79 |  |  |
|  | Đất kho cảng | KHO | 6,61 | 1,41 | 6,61 |  | 1,41 |  |  |
| 2 | Đất hành chính dịch vụ | DH-DV | 1,73 | 0,37 | 1,73 |  | 0,37 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh |  | 48,31 | 10,28 | 48,31 |  | 10,28 |  | ≥10 |
|  | Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 16,58 | 3,53 | 16,58 |  | 3,53 |  |  |
|  | Đất cây xanh cách ly | CXCL | 31,73 | 6,75 | 31,73 |  | 6,75 |  |  |
| 4 | Đất mặt nước |  | 4,85 | 1,03 | 4,85 |  | 1,03 |  |  |
|  | Đất mặt nước (kênh Bảy) | MN | 3,05 | 0,65 | 3,05 |  | 0,65 |  |  |
|  | Đất mặt nước (mương thoát nước cây xanh cách ly) | MTN | 1,80 | 0,38 | 1,80 |  | 0,38 |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 4,74 | 1,01 | 4,74 |  | 1,01 |  | ≥1 |
|  | Đất trạm biến áp | TBA | 1,00 | 0,21 | 1,00 |  | 0,21 |  |  |
|  | Đất Nhà máy nước KCN Tân Phước 1 | CN | 0,60 | 0,13 | 1,00 |  | 0,212 | Tăng 0,4 ha |  |
|  | Đất Nhà máy xử lý nước thải | XLNT | 2,84 | 0,60 | 2,44 |  | 0,518 | Giảm 0,4 ha |  |
|  | Đất trung chuyển chất thải rắn | CTR | 0,30 | 0,06 | 0,30 |  | 0,06 |  |  |
| 6 | Đất giao thông | GT | 47,56 | 10,12 | 47,56 |  | 10,12 |  | ≥10 |
| Tổng diện tích khu quy hoạch |  |  | 470,00 | 100,00 | 470,00 |  | 100,00 |  |  |
| Đất giao thông ngoài ranh KCN |  |  | 11,03 |  | 11,03 |  |  |  |  |
| 1 | Giai đoạn 1: Đường giao thông kết nối với ĐT 878 |  | 1,13 |  | 1,13 |  |  |  |  |
| 2 | Giai đoạn 2: Đường giao thông kết nối tuyến phát triển vùng Đồng Tháp Mười (Kết nối phía Tây và phía Nam) |  | 9,90 |  | 9,90 |  |  |  |  |

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

- Sửa đổi, điều chỉnh khoản 1 như sau:

“1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

a) San nền:

- Cao độ san nền từ +1,8 đến +2,1 m (Cao độ trung bình khoảng +2,0m); Riêng khu kho cảng bến bãi +2,3 m; San nền đường giao thông là +2,1m.

- Cao độ xây dựng nền nhà máy: ≥ +2,30m.

- Vật liệu san lấp phù hợp với nguồn vật liệu có sẵn tại địa phương hoặc các tỉnh lân cận: Cát, đất và các vật liệu được cơ quan chức năng cho phép (xỉ than, tro bay, cát biển…).

b) Thoát nước mưa:

* Phương án thoát nước:

+ Dọc dải cây xanh cách ly quy hoạch tuyến mương có đáy rộng 3m, cao độ từ -2,0m ÷ -2,5m chạy dọc bao quanh ranh khu công nghiệp và cách ranh khu công nghiệp khoảng 14,3m để tăng khả năng thoát nước. Đồng thời, đắp tuyến đê bao quanh khu công nghiệp có cao độ +2,6m.

- Điều chỉnh tuyến mương thoát nước mưa chính dọc đường N3, D2 vào dải phân cách đã được mở rộng kết hợp hệ thống mương dọc ranh Khu công nghiệp để điều tiết nước mưa Khu công nghiệp.

- Bổ sung khe phai ngăn nước trên Kênh Bảy tại 2 đầu Ranh Khu công nghiệp để ngăn kết nối Kênh Bảy với Kênh Một, Kênh Hai khi cần thiết điều tiết lũ và Khe Phai tại cửa xả thoát nước mưa về Kênh Năng để đảm bảo an toàn cho mạng lưới thoát nước mưa KCN.

- Bổ sung 02 vị trí máy bơm nước mưa góc phía Nam và Bắc để dự phòng tăng an toàn thoát nước mưa cho Khu công nghiệp. Lưu vực thoát nước mưa được phân phổ đồng đều thoát nước về vị trí hai trạm bơm. Trường hợp khi xuất hiện mực nước dâng cao kết hợp mưa lớn sẽ đóng khe phai và bơm nước ra kênh Một và kênh Hai tránh ngập cho KCN.

- Điều chỉnh cao độ hệ thống thoát nước mưa phù hợp với cao độ giao thông điều chỉnh.

- Điều chỉnh bổ sung các điểm đấu nối các lưu vực dọc tuyến mương bổ sung dọc dải cây xanh để tăng nhanh khả năng thoát nước cho các lưu vực dọc mương.

* Thiết kế mạng lưới thoát nước:

Hệ thống thoát nước mưa gồm các tuyến mương B600, B800, B1000, B1200, B1400, B1600, B1800, B2000, mương hở hình thang; cống tròn BTCT D800, D1000; cống hộp BTCT 1200x1200, 1400x1400, 1600x1600, 1800x1800, 2x(2000x2000) và các cửa xả.”

- Sửa đổi, điều chỉnh điểm b, khoản 2 như sau:

“2. Giao thông:

b) giao thông đối nội:

- Cốt thiết kế: Cao độ tim đường +2,10 m; Riêng vị trí cuối tuyến các đường giáp Kênh Một, Kênh Hai, Kênh Bảy cao độ là +2,30 m. Vị trí tiếp giáp Kênh Năng được vuốt nối để vào Cầu theo cao độ Cầu trên Đường dẫn vào Khu công nghiệp Tân Phước 1; Các vị trí đường giáp kênh còn lại trong tương lai khi kết nối với bên ngoài sẽ được nâng cao theo các Công trình qua Kênh tương ứng.

- Đường trục chính khu vực công nghiệp:

- Đường D2 (mặt cắt 1-1): Đường trục chính Khu công nghiệp, kết nối với Đường tỉnh 866B (QH mới) và đi đường huyện 43. Lộ giới : 61,0 m, trong đó:

+ Phần đường dành cho xe chạy 	: 11,0 m x 2;

+ Vỉa hè		: 13,5 m x 2;

+ Lề đi bộ (thuộc vỉa hè)		: 1,2 m x 2;

+ Dải phân cách		: 12,0 m.

- Đường N3 (mặt cắt 2-2): Đường trục chính trung tâm Khu công nghiệp, kết nối với đường tỉnh ĐT.878. Lộ giới 40,0 m, trong đó:

+ Phần đường dành cho xe chạy	: 11,0m x 2;

+ Vỉa hè	: 3,0 m x 2;

+ Lề đi bộ (thuộc vỉa hè)	: 1,2 m x 2;

+ Dải phân cách	: 12,0 m;

- Chỉ giới xây dựng các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ từ 5m – 8m (bằng chiều rộng dải cây xanh cảnh quan dọc các tuyến đường), trùng với ranh đất nhà máy xí nghiệp.”

- Sửa đổi, điều chỉnh điểm c, e khoản 3 như sau:

“3. Cấp nước:

c) Nguồn nước:

- Đối với Nhà máy nước KCN Tân Phước 1 công suất 16.000 m3/ngày đêm: Trong giai đoạn đầu, sẽ khai thác xử lý từ nguồn nước mặt của khu vực. Khi tuyến ống nước thô của dự án trạm bơm nước thô nhà máy nước Đồng Tâm và Công ty DNP - Sông Tiền cung cấp tới khu vực dự án, sử dụng nước thô của các nguồn này để xử lý và nguồn khai thác nước mặt trong giai đoạn đầu sẽ trở thành nguồn dự phòng;

- Đối với các dự án trong KCN: Sử dụng nước của Nhà máy nước KCN Tân Phước 1.

e) Cấp nước chữa cháy:

- Bể chứa nước: Bể chứa nước có nhiệm vụ dự trữ lượng nước chữa cháy trong 3 giờ theo quy định tại điều 5.1.3.3 QCVN 06:2022/BXD. Lượng nước dự trữ cấp nước chữa cháy được tính toán trong 3 giờ liên tục tương ứng với lưu lượng chữa cháy lớn nhất 110l/s là: 1188 m3.

- Bể chứa nước chữa cháy được bố trí trong khu đất CN”

d) Sửa đổi, điều chỉnh điểm b khoản 4 như sau:

“4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

b) Quy hoạch thoát nước thải:

Hệ thống ống HDPE có đường kính D315mm, D400mm, D500mm, D600mm, D630mm”

- Sửa đổi, điều chỉnh điểm b khoản 6 như sau:

“6. Cấp điện:

b) Hệ thống điện:

- Các tuyến đường dây 22kV bố trí tối đa 03 mạch; sử dụng loại dây trên không dây 3 x ACXH 240mm² + 1 x ACSR 185mm². Tại các vị trí giao chéo băng đường sử dụng cáp ngầm 3xCXV/DSTA-300mm²-24KV + CV185mm²-0.6KV.”

- Sửa đổi, bổ sung Chương II như sau:

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

“1. Khu Khu đất xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng:

a) Quy định quản lý xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ từ 5m – 8m (bằng chiều rộng dải cây xanh cảnh quan dọc các tuyến đường), trùng với ranh đất nhà máy xí nghiệp.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Khu đất xây dựng công trình dịch vụ, điều hành:

Khu dịch vụ bố trí các công trình sau: Cơ sở lưu trú, thiết chế văn hóa phục vụ khu công nghiệp, văn phòng tuyển lao động, văn phòng làm việc và cho thuê, ngân hàng, bưu điện, cứu hỏa, thể dục thể thao…”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Khu đất xây dựng các công trình kỹ thuật:

Bảng các chỉ tiêu kỹ thuật khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật

| Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích đất (ha) | Tỷ lệ (%) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao (Tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 4,74 | 1,01 |  | 1÷5 |
| Đất trạm biến áp | TBA | 1,00 | 0,21 | 40 |  |
| Đất Nhà máy nước KCN Tân Phước 1 | CN | 1,00 | 0,212 | 50 |  |
| Đất nhà máy xử lý nước thải | XLNT | 2,44 | 0,518 | 40 |  |
| Đất trung chuyển chất thải rắn | CTR | 0,30 | 0,06 | 40 |  |

* Chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng: 40%.

- Riêng mật độ xây dựng Nhà máy nước là 50%.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Đất cây xanh, mặt nước:

- Tổng diện tích đất là 48,31ha, chiếm tỷ lệ 10,28% diện tích khu công nghiệp.

- Tổng diện tích đất là 4,85ha, chiếm tỷ lệ 1,03% diện tích khu công nghiệp, trong đó:

- Kênh Bảy: diện tích là 3,05 ha chiếm 0,65%, được giữ lại làm kè hai bên bảo vệ Kênh.

- Mương thoát nước cây xanh cách ly: diện tích là 1,80 ha chiếm 0,38%.

Bảng các chỉ tiêu kỹ thuật khu cây xanh và mặt nước

| Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đất cây xanh – mặt nước |  | 48,31 | 10,28 |
| Đất cây xanh cảnh quan | CXCQ | 16,58 | 3,53 |
| Đất cây xanh cách ly | CXCL | 31,73 | 6,75 |
| Đất mặt nước (kênh Bảy) | MN | 4,85 | 1,03 |
| Đất mặt nước (kênh Bảy) | MN | 3,05 | 0,65 |
| Đất mặt nước (mương thoát nước cây xanh cách ly) | MTN | 1,80 | 0,38 |

  - Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:”

| Tên đường | Mặt cắt | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) |  |  |  |  | Σ Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mặt đường | Dải phân cách | Vỉa hè | Lề đi bộ | Lộ giới | Lộ giới |
| Đường D2 | (1-1) | 1,930.13 | 11x2 | 12 | 13,5x2 | 1.2x2 | 61 | 117.737,93 |
| Đường N3 | (2-2) | 2,336.97 | 11x2 | 12 | 3.0x2 | 1.2x2 | 40 | 93.478,80 |

- Sửa đổi, bổ sung điều 13 Chương III như sau:

“Điều 13: Các Sở, ban ngành tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tân Phước 3 và các ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Quy định quản lý này.”

Điều 2. Hiệu lực áp dụng

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy định này là một phần không tách rời của Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Phước 1, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang (nay là UBND tỉnh Đồng Tháp).

- Các nội dung không được điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quy định quản lý đã được phê duyệt.